## itens
Nº ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | LOTE | SUBELEMENTO DESPESA
1 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1.1/2" | 1000 | unidade | 1 | 1 | 3390302600
2 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4 | 1250 | unidade | 1.14 |  | 3390302600
3 | BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO TPLS-476 | 350 | unidade | 11.74 |  | 3390302600
4 | BOCAL DECORADO E27 REF 100W BR PLAFON/B OLIVO | 300 | unidade | 4 |  | 3390302600
5 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA RETO 1.1/4 33,40MM 1,5MT | 350 | unidade | 53.68 |  | 3390302600
6 | CABO ALUM DUPLEX 1KV 10MM2 | 300 | metro | 4.12 |  | 3390302600
7 | CABO ALUM QUADRIPLEX 1KV 10MM2 | 350 | metro | 4.7 |  | 3390302600
8 | CABO ALUM TRIPLEX 1KV 10MM2 | 350 | metro | 4.1 |  | 3390302600
9 | CABO FLEX 1.000V HEPR 25MM PT | 1000 | metro | 18.3 |  | 3390302600
10 | CABO FLEX 750V 10MM PT | 10 | peça | 306.67 |  | 3390302600
11 | CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 10 | peça | 94.76 |  | 3390302600
12 | CABO FLEX 750V 4MM PT | 10 | peça | 114.83 |  | 3390302600
13 | CABO FLEX 750V 6MM PT | 10 | peça | 188.79 |  | 3390302600
14 | CAIXA PVC 4X2 PT CEMAR | 350 | caixa | 1.23 |  | 3390302600
15 | CAIXA TAF MED. POLIFÁSICA CMD3 C/SIST. AMD CELPA | 350 | caixa | 182.67 |  | 3390302600
16 | CENTRO DIST SOB C/B 150A 44 BEGE | 20 | caixa | 733.48 |  | 3390302600
17 | CENTRO DIST MINI | 250 | caixa | 60 |  | 3390302600
18 | CENTRO DIST SOB S/B 12/16 DISJ TIGRE | 250 | caixa | 56.99 |  | 3390302600
19 | CONECTOR P/ HAST (12,00MM) 1/2-5/8" TTC002-1 | 400 | unidade | 16 |  | 3390302600
20 | CONJUNTO DUALE 1TC SIMPLES+TOM 2P+ 10A 1662 | 100 | conjunto | 5.12 |  | 3390302600
21 | CONJUNTO DUALE 1TOM 2P+T NBR 10A BR 1642 | 100 | conjunto | 7.67 |  | 3390302600
22 | CONJUNTO DUALE 2TC SIMPLES 10A BR 1605 | 100 | conjunto | 7.67 |  | 3390302600
23 | CURVA PVC 1.1/2" TIGRE | 100 | unidade | 3.94 |  | 3390302600
24 | DISJUNTOR SCH K32A UNIPOLAR DE 40A C | 1 | unidade | 23.33 |  | 3390302600
25 | DISJUNTOR SCH K32A BIPOLAR DE 40A B | 2 | unidade | 35.97 |  | 3390302600
26 | DISJUNTOR SCH K32A 3P X 100A C | 1 | unidade | 84.95 |  | 3390302600
27 | ELETRODUTO FLEX CORRUGADO AM 3/4" | 1000 | unidade | 1.78 |  | 3390302600
28 | TUBO ELETRODUTO DE 1 ½ | 1000 | unidade | 5.32 |  | 3390302600
29 | FITA ISOLANTE 3 M 19 X 20 BAIXA TENSÃO 3M | 20 | unidade | 14.35 |  | 3390302600
30 | HASTE ATERRAMENTO 5/8" | 350 | unidade | 54.56 |  | 3390302600
31 | ISOLADOR OLHAL LORZ/GERM PQ ROSCA SOB 5/16" | 180 | unidade | 6.2 |  | 3390302600
32 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W E40 | 500 | unidade | 39.18 |  | 3390302600
33 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100W OVOIDE E40 | 500 | unidade | 28.67 |  | 3390302600
34 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W OVOIDE E27 SON-E | 500 | unidade | 20.65 |  | 3390302600
35 | LUMINÁRIA P/ TEMPO ABER 250W E40 1.1/4" | 350 | unidade | 200.17 |  | 3390302600
36 | LUVA P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2" | 100 | unidade | 1.05 |  | 3390302600
37 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM | 100 | unidade | 8.55 |  | 3390302600
38 | REATOR VAPOR SÓDIO 70W EXT. AFP. C/IG.11 | 250 | unidade | 39.63 |  | 3390302600
39 | REATOR VAPOR MET 70W EXT AFP VTE70A26-E | 250 | unidade | 47.06 |  | 3390302600
40 | REATOR VAPOR SÓDIO 100W EXT AFP9 | 250 | unidade | 48.96 |  | 3390302600
41 | RELÉ FOTOELETRICO MAGNÉTICO NF 220V RFM-12 | 350 | unidade | 39.96 |  | 3390302600

## unidades de medida
ampère
balde
caixa
caloria
centigrama
centímetro
centímetro cúbico
centímetro quadrado
conjunto
coulomb
cuba
decibel
decigrama
decilitro
decímetro
dia
dia-homem
diária
duzia
fardo
folha
frasco
galão
gigawatt-hora
grama
grau Celsius
grau Fahrenheit
hectare
hectolitro
hectômetro
hertz
hora
hora-homem
hora-máquina
hora-trator
jogo
joule
kelvin
kilolitro
kit
litro
lote
maço
megagrama
mega-hertz
mês
metro
metro cúbico
metro quadrado
miligrama
milímetro
milímetro cúbico
milímetro quadrado
minuto
pacote
par
parte por milhão
peça
pessoa
porcentagem
quilograma
quilo-hertz
quilômetro
quilômetro quadrado
quilowatt
quilowatt-hora
resma
rotação por minuto
rotação por segundo
saca
sache
segundo
semana
tonelada
unidade
veículo
volt
watt